## Slide 1
白灯SC-FB-130X130W
亮度：3档
酒瓶
相机200万像素，8mm镜头
330mm
100mm
光轴
注：图中光轴必须经过瓶口平面和白灯的几何中心

## Slide 2
相机200万像素25mm镜头
光轴
蓝灯SC-R-96-00B
亮度：5档
酒瓶
注：图中光轴必须经过环形灯和瓶口几何中心，且平灯高度严格控制
24(3-5)mm小点好
(3-5)mm

## Slide 3
A面
B面
直角平面镜
直角平面镜
相机
平面镜
（平面光源贴在镜子上）
B面正向
成像
A面正向
成像
图像长
图像宽
注：对面装相同装置，可成成四张正面图像
盒子传输带
光源